Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по итогам за 2016 год

1. МО г. Маркс водоснабжение

На территории муниципального образования г. Маркс водопроводные сети протяженностью 65,561 км., находятся в муниципальной собственности.

В 2016 году  на сетях водоснабжения  произошло 6 аварийных ситуации – порывы на водопроводных  сетях. В настоящее время все аварийные работы проведены, водопроводные сети находятся в работоспособном состоянии.

Контроль качества питьевой воды производится ежеквартально путем забора контрольных проб, в соответствии с программой  производственного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». За 2016 года взята 108 проба питьевой воды, из них 4 пробы не соответствуют требованиям СанПин. В целях приведения в соответствие качества питьевой воды ООО «Водоканал-Плюс» проведен ряд мероприятий по замене погружного насоса и чистке резервуаров на водозаборах № 2, 4.

На 2017 год для поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сетей и замены ветхих участков ориентировочный объем денежных средств запланирован ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал-Плюс» в сумме 3500,0 тыс. руб.

Техническая диагностика водопроводных сетей в МО г. Маркс не производилась, т.к. сети находятся на глубине 2-х и более метров. Текущий и капитальный ремонты производится согласно утвержденным планам. Ремонт производится путем разработки грунта до трубопровода с последующим ремонтом.

2. МО г. Маркс водоотведение

Канализационные сети общей протяженностью 39,095 км., расположенные на территории МО г. Маркс являются объектами муниципальной собственности.

В 2016 году на сетях водоотведения произошло 7 аварийных ситуации – порывы на канализационных  сетях. В настоящее время все аварийные работы проведены, канализационные сети находятся в работоспособном состоянии.

В том числе в г. Марксе по пр. Ленина произошли 2 крупные аварии. На сегодняшний день ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал» совместно с администрацией Марксовского муниципального района все ремонтно-восстановительные работы по замене самотечного центрального канализационного коллектора выполнены.

Текущий и капитальный ремонты на сетях производятся согласно утвержденным планам. Ремонт производится путем разработки грунта до трубопровода с последующим ремонтом.

На 2017 год для поддержания надлежащего технического состояния канализационных сетей и замены ветхих участков ориентировочный объем денежных средств запланирован ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал» в сумме 2000,0 тыс. руб. В свою очередь администрация Марксовского муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно–коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы» запланированы мероприятия по ремонту канализационного гасителя по ул. Советская в г. Марксе на сумму 885,0 тыс. руб. и ремонту системы водоотведения на сумму 615,0 руб..

3. МО г. Маркс теплоснабжение

На территории Марксовского муниципального района оказанием услуги по теплоснабжению осуществляет МУП «Тепло». Для обеспечения абонентов тепловой энергии в МО г. Маркс задействовано 21 котельная и 24 км тепловых сетей.

Для поддержания работоспособности и технических характеристик тепловых сетей проводятся осмотры, проверки технического состояния, гидравлические испытания  на прочность и плотность, регулирование и наладка гидравлических режимов работы. Проводятся капитальные и текущие ремонты сетей в соответствии с утверждаемым планом работ, т.е. полная замена изношенных участков, частичная замена  или ремонт сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры на сетях,  замена теплоизоляционных и защитных материалов.

В 2016 году введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 0,9 МВт, которая была приобретена в 2013 г. в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года». Данная котельная установлена по ул. Аэродромная, отапливает 5 многоквартирных домов и позволила законсервировать 2 нерентабельные котельные.

На 2017 год для поддержания надлежащего технического состояния тепловых сетей и замены ветхих участков ориентировочный объем денежных средств запланирован ресурсоснабжающей организацией МУП «Тепло» в сумме 1800,0 тыс. руб.

- МО г. Маркс электроснабжение

На территории Марксовского муниципального района бесхозяйные электрические сети отсутствуют. В муниципальной собственности Марксовского муниципального района электрические сети отсутствуют.

Согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы при администрации Марксовского муниципального района в 2016 году аварий на сетях электроснабжения не было, но было произведено 1 отключение из-за технологических нарушений в работе оборудования.

- МО г. Маркс газоснабжение

Газовые сети расположенные на территории Марксовского муниципального района, в том числе и на территории МО г. Маркса, обслуживаются специализированной организацией АО «Газпром газораспределение Саратовская область». В 2016 году аварий на газовых сетях не было. Специализированной организацией  проводятся осмотры, проверки технического состояния оборудования, ревизия и ремонт запорной арматуры на сетях.

Начальник управления по ЖКХ и

жилищной политике                                                                            В.В. Шевела